单细胞数据分析系统

用户功能手册

版本：v1.0.0
             日期：2024年1月

目录

1. 系统概述

2. 文件管理模块

3. 散点图分析模块

4. 聚类分析模块

5. 热图聚类模块

6. 数据导出模块

7. 常见问题与解决方案

8. 附录

1. 系统概述

1.1 产品简介

单细胞数据分析系统是一款面向流式细胞术（Flow Cytometry）和质谱流式（CyTOF）单细胞数据的专业分析平台。系统提供从数据上传、降维可视化、聚类分析到热图展示的一站式解决方案，帮助研究人员快速发现数据中的生物学模式和细胞亚群。

1.2 核心功能模块

系统包含以下核心功能模块：

| 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 文件管理模块 | 支持 CSV、FCS 等多种格式文件的上传、存储和管理 |
| 散点图分析模块 | 基于 UMAP 算法的高维数据降维和散点图展示 |
| 聚类分析模块 | 基于 Phenograph 算法的细胞聚类，自动识别细胞亚群 |
| 热图聚类模块 | 层次聚类热图展示，支持行/列聚类树可视化 |
| 数据导出模块 | 支持分析结果的图片、CSV 数据导出 |

1.3 适用场景

本系统适用于以下研究场景：

免疫细胞分群分析

肿瘤微环境细胞异质性研究

药物处理后细胞状态变化分析

单细胞水平的生物标志物发现

1.4 系统架构

系统采用前后端分离架构：

前端：基于 React + Vite 构建，提供文件管理、散点图分析、热图聚类分析等功能界面。

后端：基于 FastAPI (Python) 构建，提供文件服务、UMAP 降维算法、Phenograph 聚类算法等核心计算服务。

2. 文件管理模块

2.1 模块概述

文件管理模块是系统的数据入口，提供数据文件的上传、查看、删除和下载功能。支持批量上传多个文件，自动识别文件格式和列信息。

2.2 支持的文件格式

| 格式 | 扩展名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CSV | .csv | 逗号分隔值文件，最常用格式 |
| 文本 | .txt | 制表符或空格分隔的数据文件 |
| FCS | .fcs | 流式细胞术标准数据格式 |

2.3 功能操作说明

2.3.1 上传文件

操作步骤：

点击左侧导航栏"文件列表"进入文件管理页面

点击"上传文件"按钮，或直接将文件拖拽到上传区域

在弹出的对话框中选择一个或多个文件（支持批量上传）

系统自动验证文件格式，上传完成后显示文件列表

点击文件名可查看列信息和数值列详情

2.3.2 查看文件信息

操作步骤：

在文件列表中点击目标文件名

系统显示文件详细信息，包括所有列名

数值列会被自动识别并标注

确认数据格式正确后即可用于后续分析

2.3.3 删除文件

操作步骤：

在文件列表中找到要删除的文件

点击文件卡片上的删除按钮

在确认对话框中点击"确认"完成删除

2.3.4 下载文件

操作步骤：

在文件列表中找到要下载的文件

点击下载按钮即可将文件保存到本地

3. 散点图分析模块

3.1 模块概述

散点图分析模块是系统的核心功能之一，提供高维单细胞数据的 UMAP 降维可视化。支持多种数据选择模式、降维重计算和交互式框选功能。

3.2 工作流程

步骤1：选择文件：从已上传的文件中选择要分析的数据

步骤2：选择变量：选择 X 轴和 Y 轴变量，或选择多维度进行 UMAP 降维

步骤3：生成散点图：系统计算并展示散点图

步骤4：交互选择：使用框选工具选择感兴趣的数据区域

步骤5：聚类分析：对选中的数据进行聚类分析

3.3 分析模式

3.3.1 2D 模式（原始变量散点图）

适用场景：直接选择 X 轴和 Y 轴变量，适用于已降维的数据或特定参数分析。

特点：

直接选择 X、Y 轴变量

适用于已降维的数据

不同文件来源使用不同颜色标识

响应速度快，无需复杂计算

3.3.2 UMAP 模式（降维散点图）

适用场景：选择多个维度进行 UMAP 降维，适用于高维单细胞数据的可视化分析。

特点：

选择多个维度进行 UMAP 降维

自动计算二维坐标并展示

支持重新选择数据子集再次降维

能够发现数据中的潜在结构

3.4 UMAP 降维参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| n_neighbors | 15 | 局部邻域大小，影响局部/全局结构平衡 |
| min_dist | 0.001 | 嵌入空间中点的最小距离 |
| target_weight | 0.5 | 目标权重 |
| metric | euclidean | 距离度量方式 |

【参数调优建议】n_neighbors：小值（5-15）保留更多局部结构，大值（50-100）保留更多全局结构；min_dist：小值使点更聚集，大值使点更分散。

3.5 交互功能

| 功能 | 操作方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 框选 | 鼠标拖拽 | 选择感兴趣的数据区域 |
| 缩放 | 滚轮/手势 | 放大/缩小查看细节 |
| 平移 | 拖拽画布 | 移动视图位置 |
| 悬停 | 鼠标悬停 | 显示数据点详细信息 |
| 图例筛选 | 点击图例 | 显示/隐藏特定来源数据 |

3.6 操作步骤详解

3.6.1 生成散点图

进入散点图分析页面

在"选择文件"区域勾选要分析的文件（支持多选）

选择分析模式：2D 模式或 UMAP 模式

2D 模式：选择 X 轴和 Y 轴变量；UMAP 模式：选择多个维度

设置采样行数（可选，大数据集建议设置）

选择要排除的列（如 Time、Event_length 等非标记物列）

点击"生成散点图"按钮

等待数据处理完成，查看生成的散点图

3.6.2 框选数据

在散点图上按住鼠标左键拖拽

绘制一个矩形框选区域

释放鼠标完成框选

可以多次框选累积选择多个区域

选中的数据点会高亮显示

3.6.3 重新降维

框选感兴趣的数据区域后

点击"重新计算 UMAP"按钮

系统仅对选中的数据点重新进行 UMAP 降维

查看新的散点图分布

可重复此过程进行迭代分析

4. 聚类分析模块

4.1 模块概述

聚类分析模块基于 Phenograph 算法对选中的数据点进行聚类分析，自动识别细胞亚群。聚类结果可用于后续的热图分析和 ROE（Relative Observed vs Expected）分析。

4.2 Phenograph 算法

Phenograph 是一种基于图的聚类算法，广泛用于单细胞数据分析。算法流程包括：构建 k-近邻图、计算 Jaccard 相似度、使用 Louvain 算法进行社区检测。

4.3 算法参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| k | 50 | k-近邻图中的邻居数，影响聚类粒度 |
| resolution | 1.0 | 社区检测分辨率，影响聚类数量 |
| n_iterations | 20 | 迭代次数 |

4.4 操作流程

在散点图中框选感兴趣的数据区域（至少选择 50 个数据点）

点击"聚类分析"按钮

系统调用后端进行 Phenograph 聚类计算

等待分析完成，聚类结果以不同颜色显示在散点图上

系统自动跳转到热图页面展示聚类热图树

4.5 结果展示

聚类分析完成后，系统会展示以下结果：

散点图：数据点按聚类编号着色显示

聚类热图树：展示各聚类的表达特征

聚类表：各聚类的均值矩阵

散点表：包含聚类编号的原始数据表

4.6 注意事项

框选区域应包含足够的数据点（建议至少 50 个细胞）

如果选中的数据点太少，聚类分析可能失败

聚类结果受 k 值和 resolution 参数影响，可根据需要调整

聚类分析需要一定计算时间，请耐心等待

5. 热图聚类模块

5.1 模块概述

热图聚类模块展示聚类结果的表达矩阵，支持行和列的层次聚类，帮助识别基因/蛋白表达模式和样本间相似性。

5.2 视图选项

| 视图 | 说明 |
| --- | --- |
| 聚类热图树 | 显示带层次聚类树的热图 |
| 散点图 | 显示聚类后的散点图分布 |
| 聚类表 | 显示聚类均值矩阵数据表 |
| 散点表 | 显示原始散点数据表 |

5.3 热图参数配置

| 参数 | 选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| scale | column/row/none | 标准化方式 |
| rowMetric | euclidean/correlation | 行距离度量 |
| colMetric | euclidean/correlation | 列距离度量 |
| linkageMethod | complete/average/single | 层次聚类连接方式 |

5.4 层次聚类树

系统使用 SciPy 计算层次聚类树，输出 D3.js 兼容的树形结构。聚类树展示了数据点或特征之间的层次关系，帮助理解数据的内在结构。

5.5 操作步骤

5.5.1 查看聚类热图树

切换到"聚类热图树"标签页

查看热图和层次聚类树

观察表达模式和聚类关系

热图颜色表示表达水平（通常红色表示高表达，蓝色表示低表达）

5.5.2 查看聚类表

切换到"聚类表"标签页

查看各聚类的均值矩阵

表格显示每个聚类中各标记物的平均表达值

可点击导出按钮将数据保存为 CSV 文件

5.5.3 查看散点表

切换到"散点表"标签页

查看包含聚类编号的原始数据表

表格包含所有原始数据列和聚类编号列

可点击导出按钮将数据保存为 CSV 文件

6. 数据导出模块

6.1 模块概述

数据导出模块支持将分析结果导出为图片或 CSV 格式，便于后续分析和报告撰写。

6.2 导出选项

| 导出内容 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 散点图 | PNG | 高分辨率散点图图片 |
| 热图 | PNG | 热图聚类树图片 |
| 散点数据 | CSV | 完整散点数据表 |
| 散点数据（精简） | CSV | 去除坐标和聚类列的数据 |
| 聚类表 | CSV | 聚类均值矩阵 |

6.3 导出操作

6.3.1 导出图片

在散点图或热图页面，点击"下载图片"按钮

选择保存位置

图片将以 PNG 格式保存到本地

6.3.2 导出数据表

在聚类表或散点表页面，点击"导出 CSV"按钮

选择保存位置

数据将以 CSV 格式保存到本地

6.4 保存聚类结果

分析完成后，点击"保存结果"按钮

输入保存名称（建议使用有意义的名称，如"T细胞聚类结果"）

结果保存到本地存储

可在历史记录页面查看已保存的结果

8. 附录

8.1 环境要求

8.1.1 硬件要求

| 配置项 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4核 | 8核及以上 |
| 内存 | 8GB | 16GB及以上 |
| 硬盘 | 10GB可用空间 | 50GB及以上 |
| 网络 | 局域网连接 | 千兆以太网 |

8.1.2 软件环境

前端运行环境：

Node.js 18.x 或更高版本

npm 9.x 或 yarn 1.22.x

现代浏览器（Chrome 90+、Firefox 90+、Edge 90+）

后端运行环境：

Python 3.9 或更高版本

pip 21.x 或更高版本

8.2 算法说明

8.2.1 UMAP 算法

UMAP（Uniform Manifold Approximation and Projection）是一种非线性降维技术，特别适用于高维单细胞数据的可视化。算法通过构建高维空间的模糊拓扑表示，优化低维嵌入以保持拓扑结构。

8.2.2 Phenograph 算法

Phenograph 是一种基于图的聚类算法，广泛用于单细胞数据分析。算法流程包括：构建 k-近邻图、计算 Jaccard 相似度、使用 Louvain 算法进行社区检测。

8.3 性能优化建议

| 数据规模 | 建议 |
| --- | --- |
| < 10,000 细胞 | 直接使用全部数据 |
| 10,000 - 100,000 细胞 | 采样 5,000 - 10,000 细胞 |
| > 100,000 细胞 | 采样 10,000 细胞或分批处理 |